Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

на монтаж подсветки территории городской  станции юных натуралистов «Патриарший сад»,  ул. Козлов вал, 5, тел. 32-21-87
	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измере
ния
	Коли
чество

	1
	Монтаж светильников «Шар венчающий»
	шт
	13

	2
	Монтаж светильников с ртутными лампами
	шт
	24

	3
	Монтаж кнопочного поста управления общего назначения, устанавливаемого на конструкции, до трех элементов 
	шт
	9

	4
	Сборка из нескольких пускателей магнитных общего назначения, устанавливаемых на конструкции на полу на ток  до 100 Атрех элементов 
	шт
	9

	5
	Установка стальных опор «Торшер» массой до 0,2т
	т
	0,86


