ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

МУК ТФ «Разгуляй», ул. Добросельская, 194а
Стоимость работ  420 000 руб.
Капитальный ремонт полов и сцены.
	№

п/п
	Описание ремонтных работ
	Единица 

измерения
	Объем

работ

	1
	Монтаж и изготовление металлических конструкций сцены
	
	согласно проектной документации

	2
	Установка рольставни
	
	

	3
	Разборка площадки и ступеней сцены
	
	

	4
	Ремонт ступеней сцены  
	
	

	5
	Облицовка ступеней 
	
	

	6
	Острожка и циклевка полов сцены
	
	

	7
	Огнезащита деревянных конструкций сцены
	
	

	8
	Установка элементов каркаса подиума
	
	

	9
	Устройство покрытий из брусков
	
	

	10
	Устройство покрытий из фанеры
	
	

	11
	Устройство покрытий из линолеума
	
	

	12
	Устройство плинтусов пластиковых
	
	

	13
	Усиление конструктивных элементов
	
	

	14
	Устройство лестницы с площадкой
	
	

	15
	Ремонт штукатурки стен
	
	

	
	Погрузка и вывоз мусора
	
	


              Составил:                                         Специалист технадзора Березина В.А.
