ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На ремонт помещений МУК «ПКиО «Загородный»

г. Владимир, Судогодское шос.4

Максимальная цена контракта 130000 рублей.

№

п/п
Описание  работ
Единица 

измерения
Объем

работ

Кабинет №1

1
Разборка деревянных подвесных потолков из плинт: акмигран
м2
37,7

2
Ремонт штукатурки потолков местами
м2
7,54

3
Ремонт штукатурки стен местами
м2
11,87

4
Ремонт штукатурки откосов оконных местами
м2
3,45

5
Окраска масляными составами откосов оконных
м2
3,45

6
Демонтаж двери
м2 /шт.
1,68/1

7
Ремонт штукатурки откосов дверных
м2
2

8
Обрамление оконных и дверных откосов уголком
м
23,8

9
Окраска масляным составом радиаторов
м2
8

10
Окраска масляным составом труб
м2
2,83

11
Устройство покрытия пола из линолеума
м2
37,7

12
Устройство плинтусов
м
23,8

13
Монтаж светильников в подвесных потолках
Шт.
6

14
Установка решеток радиаторных
Шт/м2
4/8

15
Устройство подвесных потолков «Армстронг»
м2
37,7

16
Облицовка поверхностей стен пластиковыми панелями по металлическому каркасу с его устройством
м2
59,345

17
Облицовка поверхностей откосов  панелями по металлическому каркасу с его устройством
м2
2

Кабинет № 2

18
Ремонт штукатурки стен местами
м2
2

19
Окраска масляными составами откосов оконных
м2
1,15

20
Обрамление оконных  откосов уголком
м2
4,6

21
Окраска масляным составом радиаторов
м2
2

22
Окраска масляным составом труб
м2
2,83

23
Разборка плинтусов
м
12,8

24
Разбора покрытия полов из линолеума 
м2
11,31

25
Устройство покрытия пола из линолеума
м2
11,31

26
Устройство плинтусов
м
12,8

27
Монтаж светильников в подвесных потолках
Шт.
2

28
Устройство подвесных потолков «Армстронг»
м2
11,31

29
Облицовка поверхностей стен пластиковыми панелями по металлическому каркасу с его устройством
м2
33,915

                     Составил:                                        Мартыненко С.С.

