Приложение № 1
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
На косметический ремонт с/у ( 4 шт) в школе № 31 Ул. Завадского 7, тел. 24-47-57
	№ п.п 
	Виды ремонтно-строительных работ 
	Ед. изм. 
	Объем 

	1. 
	Демонтаж дверных коробок 
	100 шт. 
	0.08 

	2. 
	Снятие дверных полотен 
	100 м2 
	0.04 

	3. 
	Снятие наличников 
	100 м 
	0.4 

	4. 
	Разборка облицовки стен из  глазурованных плиток 
	100 м2 
	0.78 

	5. 
	Разборка пьедесталов под унитазы 
	10 мЗ 
	0.1 

	6. 
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки 
	100 м 
	0.721 

	7. 
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных 
	100 м2 
	1.51! 

	8. 
	Стесывание неровностей с кирпичных стен толщиной до 40 мм 
	100 м2 
	0.1 

	9. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм 
	100 м 
	0.2 

	10. 
	Демонтаж унитазов 
	100 шт. 
	0.1 

	11. 
	Демонтаж смывных бачков 
	100 шт. 
	0.1 

	12. 
	Демонтаж  смывных труб 
	100 шт. 
	0.1 

	13. 
	Демонтаж умывальников и раковин 
	100 шт. 
	0.08 

	14. 
	Снятие смесителей 
	100 шт. 
	0.08 

	15. 
	Демонтаж светильников 
	100 шт. 
	0.12 

	16. 
	Разборка трубопроводов на  сварке диаметром до 100 мм 
	100 м 
	0.32 

	17. 
	Ремонт штукатурки  стен и откосов 
	100 м2 
	0.4 

	18. 
	Сплошное выравнивание поверхностей стен 
	100 м2 
	1.51 

	19. 
	Облицовка стен керамическими плитками 
	100 м2 
	1.51 

	20. 
	Облицовка откосов керамическими плитками 
	100 м2 
	0.04 

	21. 
	Устройство плинтусов из плиток керамических 
	100 м 
	0.72 

	22. 
	Расшивка швов плитки 
	100 м2 
	1.55 

	23. 
	Заделка выбоин в полах цементных 
	100 шт. 
	0.04 

	24. 
	Устройство выравнивающей стяжки в полах цементных толщиной 20 мм 
	100 м2 
	0.41 

	25. 
	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 60 мм (К=8) 
	100 м2 
	0.21 

	26. 
	Устройство полов из плиток керамических 
	100 м2 
	0.41 

	27. 
	Облицовка потолков по деревянному каркасу пластиковыми панелями 
	100 м2 
	0.41 

	28. 
	Установка рельефного плинтуса потолочного 
	100 м 
	0.72 

	29. 
	Смена решеток вентиляционных 
	шт. 
	8 

	30. 
	Ремонт вентиляционных каналов 
	100 м2 
	0.04 

	31. 
	Установка стоек сборных  на металлический уголок 
	шт. 
	6 


