Дефектная ведомость

на текущий ремонт электроосветительной системы в ДОУ №69 
г. Владимир, ул. Перекопский городок,2а
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.


	Объем



	1
	Демонтаж Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600мм, высотой свыше 1700мм.
	Шт
	3

	2
	Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп.
	100шт
	0,32

	3
	Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания.
	100шт
	0,28

	4
	Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки.
	100шт
	0,18

	5
	Демонтаж кабеля.
	100м
	0,48

	6
	Демонтаж электропроводки, шнур на роликах.
	100м
	1,6

	7
	Демонтаж Коробка осветительная к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъеденителем, или автоматом, или указателем напряжения.
	100шт
	0,16

	8
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина,м:2.
	100м
	1,1

	9
	Кабель-канал 25х25.
	М
	110

	10
	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6.
	100м
	3,5

	11
	Провод ПВ 1х2,5.
	М
	350

	12
	Коробка осветительная к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителем, или автоматом.
	100шт
	0,24

	13
	Коробка отв.
	Шт
	24

	14
	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600мм, высотой свыше 1700мм.
	Шт
	3

	15
	Щит ВРУ-1.
	Шт
	1

	16
	Щит ПР-11.
	Шт
	2

	17
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные.
	Шт
	1

	18
	Счетчик.
	Шт
	1

	19
	Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4.
	100шт
	0,08

	20
	Светильник ЛПО 4х20 с решеткой.
	Шт
	8

	21
	Лампа ЛБ 4х20.
	Шт
	32

	22
	Стартеры.
	Шт
	32

	23
	Выключатель.
	Шт
	12

	24
	Розетка.
	Шт
	10

	25
	Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 2.
	100шт
	0,56

	26
	Светильник ЛПО 4х20.
	Шт
	56

	27
	Лампа ЛБ 40.
	Шт
	120

	28
	Стартеры.
	Шт
	120

	29
	Выключатель полугерметический и герметический.
	100шт.
	0,12

	30
	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая.
	100шт
	0,1


