Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

на ремонт душевой комнаты в бассейне
средней школы №39
 ул. Нижняя Дуброва,28а
тел. 24-57-61
	№ п/п
	Виды ремонтно- строительных работ
	Ед- ца измерения
	Объем

	1
	Снятие смесителя с душевой сеткой.
	100шт
	0,08

	2
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания.
	100 шт
	0,02

	3
	Снятие дверных полотен.
	100м2
	0,032

	4
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов.
	100шт
	0,02

	5
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9мм диаметром\периметром до 320мм\1000мм.
	100м2
	0,13

	6
	Разборка покрытий полов из керамических плиток.
	100м2
	0,195

	7
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии (стяжка).
	М3
	0,78

	8
	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток.
	100м2
	0,76

	9
	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных.
	100м2
	0,12

	10
	Разборка кладки стен из кирпича.
	10м3
	0,02

	11
	Замена внутренних водопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные метал-полимерные трубы диаметром до 15мм.
	100м
	0,8

	12
	Смена санитарных приборов трапов диаметром до 100мм.
	100шт
	0,03

	13
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3м2.
	100м2
	0,032

	14
	Дверной блок пластиковый 1,6м2.
	М2
	3,2

	15
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85л.
	Шт
	2

	16
	Светильник на кронштейнах.
	100шт
	0,04

	17
	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола.
	Шт
	4

	18
	Установка смесителей.
	10шт
	0,8

	19
	Смесители с душевой сеткой.
	Комплект
	8

	20
	Облицовка стен с устройством каркаса, усиленного креплением к базовой стене прямыми подвесами, с обшивкой одним слоем гипсокартонных листов. Высота облицовки 3м.
	М2
	41

	21
	Гладкая облицовка стен, столбов, откосов (без карнизных, плинтусных плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону.
	100м2
	0,41

	22
	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм.
	100м2
	0,195

	23
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных.
	100м2
	0,195

	24
	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс»  (сухая смесь).
	Т
	0,3549

	25
	Облицовка потолков пластиковыми панелями по деревянному каркасу с относом 5см.
	100м2
	0,195

	26
	Панели пластиковые.
	М2
	20,085

	27
	Установка и крепление уголка пластикового и раскладок (окончателей).
	100м
	0,94

	28
	Уголок пластиковый 20х2700.
	М
	11,2

	29
	Соединительный элемент (окончатель).
	М
	94,08

	30
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5м3.
	М3
	0,2

	31
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15мм.
	Врезка
	2

	32
	Смена санитарных приборов гибких подводок.
	100шт
	0,06

	33
	Прокладка  воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5мм, периметром до 600мм.
	100м2
	0,078

	34
	Воздуховоды сечением 150х150мм (в комплекте).
	М
	13

	35
	Монтаж перегородок.
	100м2
	0,1188

	36
	Перегородка пластиковая для санузлов (комплект).
	Шт
	6

	37
	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную.
	Т
	1,674

	38
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстоянии 18км.
	Т
	1,674


