Приложение №1
Дефектная ведомость
на ремонт системы электроснабжения в СШ № 19, 
ул. Горького, 83, тел. 23-46-64
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания
	 шт.
	64

	2
	Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки
	Шт.
	28

	3
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах диам до 25мм
	Шт.
	6

	4
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей
	Шт.
	26

	5
	Кабель до 35 кВ в трубах, блоках, коробах
	М
	250

	6
	Светильник с двумя люминисцентными лампами
	Шт.
	64

	7
	Заземлители из круглой стали, диам.16мм
	Шт.
	30

	8
	Заземляющие проводники горизонтальные из полосовой стали
	М
	30

	9
	Прожектор на кронштейне с лампой мощн. 1000Вт
	Шт.
	4

	10
	Разработка грунта вручную
	М3
	3

	11
	Короба металлические по стенам и потолкам
	М
	120


Составил: Зайцева Г.М.
Тел. 32-33-46
