	< 6-07 * 13 * 5 >
	ПК РИК (вер.1.3.061228)
	Объемы работ



	Номер договора: 

	Дата договора: 

	

	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	____________
	руб.
	Смета на сумму:
	____________
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 200__г.
	«______»____________________ 200__г.

	

	

	

	Стройка:
	ООО "НИКО" Управление образования Администрации г.Владимира

	

	Объект:
	Дворец детского (юношеского) творчества, г.Владимир, ул.Мира, 8

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	к дефектной ведомости № 5

	Текущий ремонт стрелкового тира

	Основание: дефектная ведомость


	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Е56-10-1
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0.019

	2.
	Е56-9-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 шт.
	0.01

	3.
	И09-04-014-1
	Установка металлических дверей в готовые проемы с площадью проема до 2.5 м2
	м2
	1.9

	4.
	С201-0251
	Двери стальные утепленные
	шт.
	1

	5.
	Е57-3-1
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0.164

	6.
	Е57-2-9
	Разборка покрытий полов дощатых
	100 м2
	0.405

	7.
	Е57-1-1
	Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги
	100 м2
	0.405

	8.
	Е57-1-2
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков
	100 м2
	0.405

	9.
	Е09-03-039-4
	Прим. Демонтаж опорных конструкций площадки для стрельбы внутри зданий и сооружений
	т
	0.1

	10.
	Е11-01-033-2
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
	100 м2
	0.1404

	11.
	Е15-04-025-3
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов
	100 м2
	0.1404

	12.
	П1.
	Маты
	шт.
	2

	13.
	Е10-01-059-1
	Установка штучных изделий- упор для оружия
	100 шт.
	0.03

	14.
	П2.
	Упор для оружия
	шт.
	3

	15.
	Е10-06-004-02
	Облицовка стен с устройством металлического каркаса, обшитого одним слоем гипсокартонных листов при шаге стоек 600 мм. Допускаемая высота 3,9 м.
	м2
	137.92

	16.
	Е15-04-027-5
	Прим. Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
	100 м2
	1.3792

	17.
	Е15-04-005-5
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
	100 м2
	1.3792

	18.
	Е53-1-1
	Разборка обшивки: неоштукатуренной
	100 м2
	0.1566

	19.
	Е09-06-029-1
	Прим. Демонтаж алюминиевых листов обшивки
	100 м2
	0.1566

	20.
	Е09-02-002-3
	Защита листовой сталью на сварке бункеров металлических
	т
	0.047943

	21.
	Е10-01-010-1
	Установка элементов каркаса из брусьев
	м3
	0.16443

	22.
	Е10-01-012-5
	Обшивка каркасных стен пергамином
	100 м2
	0.1566

	23.
	Е10-01-012-3
	Обшивка каркасных стен плитами древесноволокнистыми МДФ толщиной 10 мм
	100 м2
	0.1566

	24.
	Е11-01-008-3
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой
	м3
	1.566

	25.
	Е15-01-047-8
	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников
	100 м2
	1.6528

	26.
	Е15-04-030-3
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0.0368

	27.
	Е62-16-3
	Окрашивание водоэмульсионными составами стен: Окрашивание водоэмульсионными составами стен: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2
	0.354

	28.
	Е62-16-9
	Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2
	0.196

	29.
	Е62-29-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за 2 раза
	100 м2
	0.085

	30.
	Е11-01-027-2
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных
	100 м2
	1.5448

	31.
	Е11-01-040-1
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КH-2
	100 м
	0.714

	32.
	Е10-01-015-2
	Устройство барьеров шириной 0.6 м
	100 м2
	0.0276

	33.
	С101-3125-33
	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм  (на барьер)
	м
	4.6

	34.
	Е67-4-3
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.17

	35.
	Ц08-03-595-2
	Светильник на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА (галогеновый)
	100 шт.
	0.11

	36.
	С546-3345-33
	Прожектор малый
	шт.
	8

	37.
	С546-3347-33
	Прожектор большой
	шт.
	3

	38.
	Ц08-03-591-2
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.04

	39.
	С549-3151-33
	Выключатель одноклавишный скрытой установки C-1-6/220
	шт.
	4

	40.
	Ц08-03-591-9
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.02

	41.
	С549-3041-33
	Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом РС6-255
	шт.
	2

	42.
	Ц08-02-409-1
	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые
	100 м
	1

	43.
	С543-3015-33
	Трубка полиэтиленовая
	10 м
	10.2

	44.
	Ц08-02-412-3
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлическиерукава: Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава
	100 м
	1

	45.
	С501-3079-33
	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (ГЭСНм-2001-08, Приложение 2)
	1000 м
	0.0824

	46.
	С501-3080-33
	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2
	1000 м
	0.0204

	47.
	Ц10-06-034-12
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	шт.
	25

	48.
	С512-3024-33
	Коробка для прокладки и ответвления проводов типа МОК-4 d 105 мм
	шт.
	25

	49.
	С512-3023-33
	Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток типа КУВ-1М
	1000 шт.
	0.005

	50.
	Ц08-03-594-9
	Светильник на кронштейнах
	100 шт.
	0.08

	51.
	С546-3199-33
	Светильник потолочный с рассеивателем из оргстекла типа: ЛПО02-4Х20
	шт.
	8

	52.
	Е311-01-146-1
	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	3.05

	53.
	Х403-1-18
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)
	т
	3

	


	Составил:
	
	Г.П.Волков

	
	
	

	Проверил:
	
	Л.В.Храпай


1

