Приложение №1
Т Е Х Н И Ч Е С К О Е          З А Д А Н И Е
на разработку ПСД 

школы № 22
 ул. Стрелецкая,7а
	№ п/п
	Виды ремонтно-строительных работ

	1
	Замена или усиление балок чердачного перекрытия (второго этажа) указанных на плане балок перекрытия второго этажа (лист ОЗС-5) с заменой наката и отбивкой штукатурки потолка (потолочный плинтус).

	2
	Замена наката перекрытия первого этажа в осях «3-12» по оси  «Е» на площади 10м2.

	3
	Ремонт кладки подвальных краев простенков V кирп.кладки= 4,5м3.

	4
	Стенки подвала оштукатурить вновь, в осях «3-6»-«Д-Е» облицовку из керамической плитки выполнить вновь.

	5
	Ремонт кладки цоколя в осях «Ж-Е» и «12-3».

	6
	Перекладка гранитного Оскола цоколя в осях «1-14».

	7
	Кирпичные приямки выполнить вновь.

	8
	Выполнить отмостку вновь в осях «3-12»;  «Е-Ж»; «Ж-Е» по остальному периметру здания отремонтировать.

	9
	Штукатурку фасада перетереть  с добавлением нового материала30%,окраску выполнить вновь.

	10
	Перегородки в подвале в осях «№-6»- «В-Д» заменит на новые.

	11
	Окрасить нижнюю полку двутавров.

	12
	В осях «Е\2-Ж» по оси «13» выступающие части двутавровой главной балки очистить от  ржавчины и окрасить, выполнить усиление колонны и пилястр, на которые опирается балка.

	13
	Кровлю выполнить вновь, с заменой обрешетки 100%.

	14
	Деревянный карниз выполнить вновь.

	15
	Ремонт перемычек подвальных окон.

	16
	Ремонт полов в комнате в осях «2-5»-«А-В»  с заменой досок и лаг. Возврат материала принять 25%. Кирпичные столбики выполнить заново из нового материала.

	17
	Ремонт крылец.


