ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

МУК ТФ «Разгуляй», ул. Добросельская, 194а
Стоимость работ  250 000 руб.
Ремонт системы отопления зала
	№

п/п
	Описание ремонтных работ
	Единица 

измерения
	Объем

работ

	1
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из полипропилена
	м
	81

	2
	Установка кранов шаровых
	шт.
	38

	3
	Установка тройников
	шт.
	40

	4
	Установка переходников
	шт.
	32

	5
	Установка переходников латунных
	шт.
	40

	6
	Установка уголков
	шт.
	96

	7
	Установка муфт
	шт.
	45

	8
	Демонтаж радиаторов 
	шт.
	7

	9
	Установка радиаторов биметаллических (10 секций)
	шт.
	6

	10
	Установка радиаторов биметаллических (7 секций)
	шт.
	3

	11
	Подготовка радиаторов к установке
	шт.
	9

	12
	Врезка в действующие сети
	шт.
	4

	13
	Гидравлическое испытание 
	
	

	14
	Слив и наполнение системы водой
	
	

	15
	Погрузка и вывоз мусора
	
	


