







«УТВЕРЖДАЮ»









Директор МУП









«Владстройзаказчик»









_____________ А. А. Лючин









_____________ 2006г.




              ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ЗАЩИТЫ   ГАЗОПРОВОДА ОТ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ    ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ В НАЧАЛЬНОЙ ТОЧКЕ  АВТОДОРОГИ «ВЛАДИМИР – МУРОМ – АРЗАМАС. 1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА».




Общие данные

1.Основание для проектирования

технические условия треста 

«Владимиргоргаз»  № 119 от 13.05.2005г.  

2. Вид строительства , источник                 новое строительство, финансирование за 

финансирования 



счет бюджетных средств

3. Стадия проектирования                           рабочая документация

4. Особые технологические и                      согласно инженерно-геологических гидрогеологические условия/характер       изысканий

грунтов, просадочности, заболочен-

ность участка/.Уровень грунтовых

вод, их характер

5. Наименование и объем выполняемых     станция катодной защиты – 3шт. с 

работ 





  устройством анодного заземления и 

              протекторной защитой футляров 


6. Сроки начала и окончания 

  сентябрь - октябрь 2006г.

проектирования

7.Восстановление благоустройства              восстановление благоустройства 

при строительстве 



  включить в проект и смету.

8Основные требования к проектным           разработку документации вести с соблюде-

решениям 




 нием  действующих строительных, 

санитарных , противопожарных и    природоохранных норм

ЗАКАЗЧИК:


Главный инженер МУП 

«Владстройзаказчик»                                    

В. Г. Авдохин 



 

