Размещение заказа на выполнение ремонтно-строительных работ  по объектам  ЛПУ г.Владимира на 4  квартал 2006г. путем запроса котировок.
	1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):

	Управление здравоохранения администрации г.Владимира 

ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020  тел. (09422) 32-23-06, факс (09422) 32-41-94 e-mail: doctor@gzo.elcom.ru

	2. Источник финансирования заказа:

	Бюджетные, внебюджетные средства.

	3. Состав документации:

	1. Котировочная заявка (Приложение  №1)

2. Лицензия на ремонтно-строительные работы.

3. Локальная смета (с предварительным выездом на место  работ для осмотра помещений и принятия правильных технических решений). 

	4. Наименование и объем выполняемых работ:

	Приложение №2

	5. Место выполнения работ:

	МУЗ «Городская больница №2»,г.Владимир, ул. Тракторная, д.3.

МУЗ «Городская больница №3», г.Владимир, ул.Каманина, д.23.


	6. Сроки выполнения работ:

	До 22 декабря 2006г.

	7. Сведения о порядке формирования цены заявки и включенных (не включенных) в нее расходах:

	Локальные сметы, представленные участником запроса котировок должны быть выполнены в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004, учитывая письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от  23.06.2004 №АП-3230/06). Локальные сметы  должны быть выполнены ресурсным  методом на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) с пересчетом в цены текущего квартала 2006г. Накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты должны применяться с учетом нормативных документов Госстроя России, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г. Владимира для объектов капитального/текущего ремонта при бюджетном финансировании, действующие на момент составления сметы. В смету должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Локальные сметы должны содержать без исключения все наименования и объемы работ. Снижение стоимости работ, производимое участником, должно быть обосновано в пояснительной записке, прилагаемой к смете с указанием конкретных видов затрат расходов, за счет которых произведено снижение стоимости (заработная плата, эксплуатация машин и механизмов, стоимость материалов, оборудования, накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные и прочие затраты)

	8. Максимальная цена контракта:

	Максимальная цена контракта образовалась в результате изучения рынка необходимых работ.

	9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

	ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 (кабинет №12)

Срок подачи котировочных заявок до 27.11.2006г.; 27.11.2006г в 09 часов 00 мин. окончание срока подачи котировочных заявок.

	10. Срок и условия выполнения работ:

	В соответствии с муниципальными контрактами заключенными с ЛПУ г.Владимира, согласованных с управлением здравоохранения администрации г.Владимира

	11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта  со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

	В течение семи  дней.



Приложение №1
Форма котировочной заявки.

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон, контактное лицо;




2. Наименование и объем выполняемых работ:
	  № лота
	Наименование, характеристики  работ.
	Учреждение 
	Срок исполнения работ.
	Форма, сроки и порядок оплаты работ.
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	 

Цена контракта

(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3. Место выполнения работ;

4. Сроки выполнения работ;

5. Цена работ с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.




6. Сроки и условия оплаты выполнения работ;


Руководитель
МП
    Приложение №2

Наименование и объем выполняемых работ.
	  № лота
	Наименование, характеристики  работ.
	Учреждение 
	Срок исполнения работ.
	Форма, сроки и порядок оплаты работ.
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	 

Начальная цена контракта

(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Капитальный ремонт отделения восстановительного лечения  (зал ЛФК).
	МУЗ «Городская больница №3» 
	До 22.12.06г.
	Безналичный расчет, 30% предоплата.
	3 года.
	180 000

	2
	Текущий ремонт кабинетов №12,14,16 отделения восстановительного лечения детской поликлиники
	МУЗ «Городская больница №2» 
	До 22.12.06г.
	Безналичный расчет, 30% предоплата,  окончательный расчет после подписания акта выполненных работ.
	2 года.
	250 000


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:
МУЗ «Городская больница №3»
по ремонту зала ЛФК отделения восстановительного лечения

стационара

	№ п/п
	Перечень необходимых строительно-монтажных работ
	Ед.

измер.
	Кол-во

	1
	Устройство пластикового потолка
	м2
	40,0

	2
	Облицовка стен панелями МДФ
	м2
	95,0

	3
	Замена деревянных рам на стеклопакеты (3-х камерные)

с устройством откосов и подоконников
	м2 / окон
	6,7 / 2

	4
	Ремонт полов:
	
	

	
	- настилка полов водостойкой фанерой
	м2
	40,0

	
	- покрытие пола линолеумом марки «Офисный»
	м2
	40,0

	5
	Замена светильников
	шт.
	9

	6
	Замена дверей
	шт.
	2

	7
	Замена электропроводки, розеток, выключателей, электрощитов (2 электрощита, 2 розетки, 2 выключателя, 100 м. провода, силовой кабель – 20 м.)
	руб.
	30 тыс. 

	8
	Устройство жалюзей
	м2 / шт.
	6,7 / 2

	9
	Устройство мойки с тюльпаном и смесителем
	комплект
	1

	10
	Подводка горячей, холодной воды к мойке
	п/м
	10

	11
	Устройство канализации от мойки
	п/м
	5

	12
	Плинтус пластиковый
	п/м
	25,0


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:
МУЗ «Городская больница №2»
Текущий ремонт кабинетов №12,14,16 отделения восстановительного лечения детской поликлиники 
	Перечень необходимых строительно-монтажных работ
	Ед.

измер.
	Кол-во

	Ремонт штукатурки стен
	 м2
	300

	Ремонт штукатурки потолков
	 м2
	95

	Ремонт штукатурки оконных и дверных откосов
	 м2
	38

	Улучшенная окраска потолков масленой краской (матово)
	м2
	95

	Улучшенная масленая окраска стен
	м2
	300

	Масленая окраска радиаторов и труб отопления
	м2
	5

	Улучшенная масляная окраска дверей
	м2
	16

	Демонтаж и монтаж ограждений под радиаторы. Покрытие ограждений морилкой и лаком за 2 раза
	м2
	8,5

	Отбивка плитки
	м2
	24

	Укладка новой плитки
	м2
	2,4

	Замена старой двери на новую (1шт.)
	м2
	2

	Врезка внутреннего замка в новую дверь
	Шт.
	1

	Установка новых ручек на дверь
	Шт.
	1

	Демонтаж дверных проемов (2шт.)
	м2
	5

	Закладка кирпичом дверных проемов
	м3
	0,8

	Демонтаж шведской стенки
	м2
	10

	Монтаж шведской стенки
	м2
	10

	Демонтаж старых раковин
	шт.
	3

	Монтаж новых раковин
	Шт.
	3

	Замена смесителей
	Шт.
	3

	Замена смесителей
	Шт.
	3

	Замена дверного замка и ручек
	Шт.
	1

	Ремонт покрытий из штучного паркета
	м2
	6

	Разборка паркета
	м2
	6

	Острожка и циклевка паркета
	м2
	90

	Покрытие пола лаком за 2 раза
	м2
	90

	Отрезка кронштейна
	Шт.
	1

	Демонтаж линолеума
	м2
	39

	Стяжка полов
	м2
	45

	Настилка линолеума
	м2
	45

	Шпаклевка, окраска плинтусов
	п.м
	55

	Демонтаж старых плинтусов
	п.м
	35

	Установка и покраска новых плинтусов
	п.м
	35

	Демонтаж старых светильников
	Шт.
	12

	Монтаж новых светильников
	Шт.
	12


