Приложение №1

Дефектная ведомость

на сантехнические работы в школе №11,

ул. Балакирева,21

тел. 34-93-86

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы. | 1000м3 | 8 |
| 2 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100мм. | 100шт. | 0,04 |
| 3 | Разборка трубопроводов из канализационных труб диаметром до 100мм. | 100м | 0,6 |
| 4 | Разборка трубопроводов из канализационных труб диаметром до 50мм. | 100м | 0,4 |
| 5 | Снятие смесителя. | 100шт | 0,08 |
| 6 | Демонтаж умывальников и раковин. | 100шт | 0,06 |
| 7 | Демонтаж унитазов. | 100шт | 0,08 |
| 8 | Демонтаж смывных труб. | 100шт | 0,08 |
| 9 | Демонтаж сифонов. | 100шт | 0,06 |
| 10 | Демонтаж смывных бачков. | 100шт | 0,08 |
| 11 | Установка вентилей диаметром до 25мм. | Шт. | 14 |
| 12 | Смена смесителей. | 100шт | 0,02 |
| 13 | Смена гибких подводок. | 100шт | 0,08 |
| 14 | Смена унитазов «Компакт». | 100шт | 0,08 |
| 15 | Смена умывальников. | 100шт | 0,02 |
| 16 | Регулировка смывного бачка. | 100шт | 0,08 |
| 17 | Смена внутренних трубопроводов из канализационных труб диаметром до 50 мм. | 100м | 0,05 |
| 18 | Смена внутренних трубопроводов из канализационных труб диаметром до 100 мм. | 100м | 0,12 |
| 19 | Прокладка трубопроводов стальных диаметром до 40мм. | 100м | 0,3 |
| 20 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов диаметром 15 мм. | Врезка | 12 |
| 21 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов диаметром 20 мм. | Врезка | 6 |
| 22 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов диаметром 25 мм. | Врезка | 4 |
| 23 | Врезки в действующие внутренние сети канализации диаметром 50 мм. | Врезка | 4 |
| 24 | Врезки в действующие внутренние сети канализации диаметром 100 мм. | Врезка | 14 |
| 25 | Гидравлическое испытание трубопроводов водоснабжения диаметром до 100мм. | 100м | 11 |
| 26 | Устранение течей в трубопроводах диаметром 100мм с помощью сварки. | Врезка | 6 |
| 27 | Пробивка отверстий для труб вручную. | 100шт | 0,12 |
| 28 | Разборка полов ие керамических плиток. | 100м2 | 0,23 |
| 29 | Разборка цементной стяжки. | 100м2 | 0,23 |
| 30 | Разборка плинтусов цементных. | 100м | 0,3 |
| 31 | Разборка кладки стен из кирпича. | 10м3 | 0,3 |
| 32 | Заделка выбоин в полах цементных. | 100шт | 0,08 |
| 33 | Устройство стяжек цементных толщиной 60 мм. | 100м2 | 0,23 |
| 34 | Устройство полов из плиток керамических. | 100м2 | 0,03 |
| 35 | Облицовка откосов и плинтусов керамическими плитками. | 100м2 | 0,02 |
| 36 | Демонтаж опорных металлоконструкций (к=0,5). | Т | 0,05 |
| 37 | Монтаж опорных металлоконструкций. | Т | 0,03 |