Приложение к Акту осмотра зданий

Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь  П О  Р Е М О Н Т У

ДОУ №50 г.Владимира

(наименование учреждения)

Текущий ремонт систем отопления и водопровода

(наименование объекта)

на « 07 »    июня 2006г.

| Описание ремонтных работ | Ед-ца изме- рения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Разборка трубопроводов диам.57 мм | м.п. | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Разборка трубопроводов диам.20 мм | м.п. | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Изоляция трубопроводов диам. 57 мм и 20 мм матами минераловатными | м.п. | 104,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Изготовление и установка бака расширительного объемом до 0,1 м3 | шт. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Масляная окраска трубопроводов | м2 | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Установка воздушного клапана | шт. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Врезка кранов Маевского | шт. | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Замена трубопроводов на металлопластик диам.26 мм | м.п. | 87,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Установка арматуры: - тройник диам.25 мм - уголок диам.25 мм - тройник диам.25/15 - тройник диам.25/20 - тройник 20/15 - переход диам.20/15 - кран шаровый диам.20 - кран шаров. диам.15 мм - цанга резьба диам. 15 мм | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 4,0 8,0 4,0 4,0 20,0 4,0 4,0 8,0 56,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Замена трубопроводов диам. 15 мм на металлопластик | мп | 92,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Замена трубопроводов диам.20 мм на металлопластик | мп | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Замена канализационных труб диам. 50 мм с выпусками под мойки | мп. | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Установка запорной арматуры: - кран шаровый диам.15 мм - тройник диам.15 мм - цанга гайка диам.15 мм | шт. шт. шт. | 4,0 2,0 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Устройство врезки в сеть | шт. | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил