2

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на проведение  ремонтных работ в помещении  КТОС, находящегося 

по адресу г.Владимир, ул.Василисина, д. 8

	№№ 

 п/п
	Наименование  работ
	Единица измерения
	Количество 

	1
	2
	3
	4

	1. Текущий ремонт помещения – комната общей площадью 12 кв.м 

	1.1.
	Окраска потолка клеевыми составами улучшенная по ранее окрашенной поверхности 
	кв.м
	12

	1.2.
	Разборка плинтусов деревянных 
	пог.м
	14

	1.3.
	Разборка покрытий полов из линолеума
	кв.м
	12

	1.4.
	Устройство покрытий из линолеума (полукоммерция, с утеплителем)
	кв.м
	12

	1.5.
	Устройство плинтусов (поливинилхлоридные)
	пог.м
	14

	1.6.
	Оклейка стен  флизелиновыми обоями с покрытием поверхностей грунтовкой за 2 раза
	кв.м
	110

	1.7.
	Окраска ранее окрашенных решеток  площадью 5,2 кв.м  масляными составами за 2 раза 
	шт.
	1

	1.8.
	Улучшенная масляная окраска  окна  с балконной дверью размером 2200ммх1800мм (двойные, балконная  дверь застеклена наполовину) за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% 
	шт.
	1

	1.9.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей  размером 2200ммх1000мм за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%
	шт.
	2

	1.10.
	Разборка плинтусов деревянных в тамбуре
	пог.м
	4

	1.11.
	Разборка покрытий полов из линолеума в тамбуре
	кв.м
	4

	1.12.
	Разборка покрытий полов из линолеума в тамбуре
	кв.м
	4

	1.13.
	Устройство покрытий из линолеума в тамбуре(материал заказчика)
	кв.м
	4

	1.14.
	Устройство полов из линолеума на балконе (материал заказчика)
	кв.м
	3

	2. Коридор



	2.1.
	Окраска клеевыми составами  потолка по ранее окрашенной поверхности 
	кв.м
	2

	2.2.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%
	кв.м
	8,1

	2.3.
	Разборка плинтусов и полов из линолеума 
	кв.м
	2,5

	2.4. 
	Устройство полов из линолеума (материал заказчика) и плинтусов (поливинилхлоридные)
	кв.м
	2,5

	3. Санузел

	3.1.
	Окраска водными составами потолка клеевая улучшенная ( с выведением промочек)
	кв.м
	1,4

	3.2.
	Демонтаж  сантехники: раковина, унитаз
	шт.
	2

	3.3.
	Установка сантехники: раковина, унитаза типа «Компакт»
	шт.
	2


PAGE  
2

