Приложение № 1

МЕДИЦИНСКОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ

№ п/п
Наименование товара
Ед.

изм.
Объем поставки
Максимальная цена за ед. (руб)
Сумма

1
2
3
4
5
8

1
Столик инструментальный для размещения медицинских инструментов, материалов и медикаментов:

- 2 полки из металла нерж./нерж., габариты (длина, мм.720; ширина,мм.448; высота,мм.860; масса, кг. не более10)
шт
2
3 200-00
6 400-00

2
Лампа «БИОПТРОН»
шт
1
22 435-00
22 435-00

3.
Ультразвуковой ингалятор ВУЛКАН-1 для профилактики лечения дыхательных путей и легких в мед.учреждениях. (снабжен подогревающим устройством; объем распыляемой жидкости, см3 - около 40; время непрерывной работы – 6 час.; габаритные размеры с установленными стаканами (ДхШхВ, мм. 245х235х325; масса не более, кг. 6)
шт
1
13 000-00
13 000-00

4
Аквадистиллятор ДЭ-25 (25л) – (для приготовления как холодной, так и горячей (+80оС) очищенной воды; система автоматического отключения; количество ТЭНов (в аппарате/запасных – 6/2); габаритные размеры, мм. 460х382х6854 масса не более 45 кг.)
шт
1
38 265-00
38 265-00

5
Холодильник для хранения медикаментов (общий объем 200 л., объем морозильной камеры 30 л., высота около 150-160 см.)
шт
1
18 000-00
18 000-00

6
Кресло-коляска с ручным приводом 401 (складное; цвет рамы синий; подлокотники ступенчатые, съемные; есть тормоз; диаметр колес, мм. – больших 540, малых 200; количество спиц в больших колесах, шт. 28; допускаемая нагрузка, кг. 100; ширина сиденья, мм. 410; глубина сиденья, мм. 430; длина подножки, мм. 380-480. Размеры (ДхШхВ), мм. 1110х590/340х970; масса, кг. 22)
шт
3
8 500-00
25 500-00

7
Стерилизатор воздушный ГП80 СПУ (с охлаждением). Автоматическое регулирование и поддержание температуры и времени; равномерное распределение температуры по объему камеры; малое энергопотребление; устройство защиты от перегрева; режим работы: дезинфекция, стерилизация I, стерилизация II, дополнительный режим; объем стерилизационной камеры, дм3 (л) 80; внутренние размеры стерилизационной камеры (шхгхв), мм. 520х340х460; диапазон рабочих температур оС 60…200; защита от перегрева (регулируемая) оС от 50 до 230; время нагрева (до температуры 180 оС),мин. не более 55; время непрерывной работы 16 час.; габаритные размеры стерилизатора (шхгхв), мм. 825х620х600; масса, кг. не более 55)
шт
1
22 100-00
22 100-00

8
Бактерицидный облучатель- рециркулятор ОрБН 2х15-01 КАМА предназначен для обеззараживания воздуха в помещении при постоянном присутствии людей (объем помещения, м3. 50; источник облучения – лампы TUV15W- 2 шт.; производительность (99% обеззараживания), м3/час. – 65; габаритные размеры, мм. 760х170х170; масса, кг. 5)
шт
2
4 600-00
9 200-00

9.
Шкаф медицинский одностворчатый ШМ-01-МСК (570х320х1655) ст/м изготовлен из стального листа с нанесением полимерного покрытия, стеклянные полки и дверца, низ – металлические полки и дверца, масса, кг. не более 35)
шт
3
6 000-00
18 000-00

10
Шкаф медицинский металлический двухстворчатый ШМ-2 (800х380х1680). Материал изделия – стальной лист покрытый порошковой краской; каркас цельнометаллический; двухстворчатая стеклянная дверца и 3 стеклянные полочки в верхней части;  запираемая двухстворчатая металлическая дверца и металлическая полка в нижней части; установлен на цельнометаллические ножки, переходящие из корпуса шкафа.
шт
2
6 500-00
13 000-00

11
Столик надкроватный СН-03 – для обслуживания тяжелобольных при приеме пищи, чтении или письме. Габаритные размеры: длина, мм.900; ширина, мм. 410; высота – регулируемая: min – мм. 790, max – мм. 1140; основание выполнено из стального профиля с полимерно-порошковым лакокрасочным покрытием; механизм подъема из нержавеющей трубы; колеса d=60 мм. (2 колеса саморегулирующиеся с тормозами); поворотная панель изготовлена из ламинированной ДСП; высота и уклон панели регулируется механически; допустимая нагрузка на панель – 10 кг.; масса, кг. 25; поставляется в собранном виде.
шт
10
6 400-00
64 000-00


ИТОГО:



249 900-00

