          Утверждаю директор МУ «УАЗ

   Н.И.Дубенков
                                                                                                                 «_____» ноября 2006г.
Дефектная ведомость дополнительных работ
по капитальному ремонту  помещений 
 в здании по адресу: г. Владимир, ул. Добросельская, д. 175.
	№пп
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Объем работ

	
	Установка пожарной и охранной  сигнализации
	
	

	1
	Прокладка кабеля типа КСПВГ 4х 0,5 
	п.м.
	50

	2
	То же, ШВВП 2 х 0,75
	п.м.
	20

	3
	То же, КСПВ 2х 0,5
	п.м.
	150

	4
	Установка извещателей объемных типа С 2000 ИК
	шт.
	4

	5
	Установка  извещателей   акустических типа С 2000 СТ
	шт.
	5

	6
	Установка извещателей  магнитных  типа ИО 102 - 2
	шт.
	9

	7
	Установка адресного расширителя типа С 2000 АР-2
	шт.
	4

	8
	Установка пульта контроля и управления типа С 2000 М
	шт.
	1

	10
	Установка блока индикации на 60 разъемов
	шт.
	1

	11
	Установка контролера двухпроводной линии типа С 2000 КДЛ
	шт.
	1

	12
	Установка реле типа С 2000 СП 1
	шт.
	1

	13
	Установка устройства оконечного системы передачи извещателей Атлас 20 типа Прима 3А
	шт.
	1

	14 
	Установка резервного источника питания типа ББП 20
	шт.
	1


Составила: инженер МУ «УАЗ»               


Н.И.Кувыкина
                          т. 43-22-68
