Приложение №1
Дефектная ведомость

на электромонтажные работы (перенос ВРУ) в ДОУ№ 33, 
ул. Парижская Коммуна,56
тел. 24 50 41
	№
п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.


	Объем



	1
	Демонтаж: Шкаф вводной, устанавливаемый на  конструкции на стене или колонне,на ток,А, до 100
	Шт
	1

	2
	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до 100
	Шт
	1

	3
	Демонтаж: щиток
	Шт
	2

	4
	Щиток
	Шт
	2

	5
	Демонтаж: Автомат одно-,двух-,трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток,А, до 25
	Шт
	16

	6
	Автомат одно-,двух-,трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток,А, до 25
	Шт
	16

	7
	Выключатели автоматические АК-25-211-00 ОМ 1-25А
	Шт
	16

	8
	Щитки осветительные А-588 А для общественных зданий
	Шт
	1

	9
	Щитки осветительные А-352 с счетчиком СО 2М
	Шт
	1

	10
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные 
	Шт
	1

	11
	Счетчики  электрические трехфазные
	Шт
	1

	12
	Кабель 2-4 жильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100м
	0,7

	13
	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил – 5 и сечением 4мм2
	1000м
	0,0714

	14
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечение,мм2,до 6
	10шт
	0,28

	15
	Клемма прижимная
	Шт
	28

	16
	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажимов до 4
	Шт
	7

	17
	Коробка ответвительная для открытой проводки типа: КОР 73 УЗ 140х112х56мм
	Шт
	7

	18
	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, 16мм
	10 шт
	0,6

	19
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100м
	0,42

	20
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм
	100шт
	0,03

	21
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен
	100шт
	0,03

	22
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100шт
	0,01

	23
	Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом, тип РА 16-001
	Шт
	1

	24
	Короб по стенам и потолкам, длина м2
	100м
	0,14

	25
	Короб-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х17 мм
	М
	14,28

	26
	Сети проводок в зданиях и сооружениях. Провода в коробах : провод, сечение, мм2, до 6
	100м
	0,14

	27
	Кабели силовые марки  ВВГп-нг, с медными жилами в изоляции из ПВХ пластика уложенными параллельно в одной плоскости, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, сечением 3х1,5 мм2
	1000м
	0,01442


