Ведомость объема работ:
Объект: МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» (фельдшерско-акушерский

пункт в д. Шепелево)

проведение капитального ремонта помещений 

	№

п/п
	Наименование работ
	Объем работ
	Примечание

	1.
	Ремонт лестницы крыльца с заменой входной двери
	1 шт.
	

	2.
	Замена оконных рам
	6 оконных проемов
	S=1.9 м кв.
1 окон. проем

	3.
	Штукатурка фундамента
	34 м кв.
	

	4.
	Ремонт штукатурки оконных проемов
	4 м кв.
	

	5.
	Замена обшивки фронтона
	15 м кв.
	

	6.
	Ремонт подстропильных балок
	4 шт.
	

	7.
	Ремонт кирпичной кладки карниза
	0,4 м куб.
	

	8.
	Ремонт трубы дымохода
	0,1 м куб.
	

	9.
	Ремонт скрытой электропроводки с установкой эл. приборов (включатели, розетки)
	72 м пог.

11 шт.
	Провод 2-х жил. в 2-й изол.

	10.
	Устройство подвесных светильников
	11 шт.
	

	11.
	Устройство полов из линолеума
	60 м кв.
	

	12.
	Ремонт кровли из волнистых асбестоцементных листов
	105,9 м кв.
	

	13.
	Реконструкция системы отопления (замена участков труб, обвязка индивидуального газового котла, замена расширительного бака). Изготовление и установка новых регистров (приборов отопления)
	
	

	14.
	Окраска окон масл. красками
	43 м кв.
	

	15.
	Установка сливов на оконные проемы
	6 шт.
	

	16.
	Ремонт крыльца-тамбура, облицовка стен.
	35 м кв.
	

	17.
	Окраска дверей
	16 м кв.
	

	18.
	Установка металлических решеток на окна.
	11,4 м кв.
	

	19.
	Подготовка стен под масляную окраску.
	162 м кв.
	

	20.
	Масляная окраска стен
	200 м кв.
	

	21.
	Устройство основания из ДСП под полы из линолеума
	60 м кв.
	

	22.
	Подготовка и окраска потолков
	60 м кв.
	

	23.
	Ремонт уличного туалета
	1 шт.
	

	24.
	Замена утеплителя на чердаке
	12 м куб.
	Минвата


